[image: image1]ООО «КВАНТ МИНЕРАЛ»

[image: image2.jpg]0 N

T MNHEPAN:




 194021, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.8, кв.11    моб.: +7 (921) 631-86-84

 т.: 8 (812) 535-00-20. E-mail: info@kvantmineral.com Web: www.kvantmineral.com
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(для заказа оборудования по водоподготовке)

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)

_____________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес)

_____________________________________________________________________________________
(руководитель-должность, фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail)

Источник водоснабжения:



Артезианская скважина ____________________________________________________

                                                                                                                                      (краткая характеристика - глубина, наличие насоса и др.)



Муниципальный водопровод _______________________________________________



Поверхностные источники _________________________________________________

                                                                                                                                                     (краткая характеристика - река, озеро и др.)

Технические данные источника воды, поступающей на очистку:



Производительность _________________________________________________м3/час



Давление __________________________________________________________кгс/см2


Температура     минимальная _____оС,   максимальная _____оС,     средняя _____оС

Существующая схема водоснабжения объекта с учетом работающего технологического

оборудования _______________________________________________________________________

                                                                                     (фильтры, обратный осмос, системы дозирования и др.)

_____________________________________________________________________________________

                                                                                (место оборудования в технологической схеме производства 

Наличие резервуаров и емкостей ______________________________________________________

                                                                                                                              (промежуточные, накопительные и др., количество, объем)

Наличие сброса воды _________________________________________________________________

                                                                                                                               (канализация – есть, нет; Ду, удаленность)

Назначение очищенной воды _________________________________________________________
                                                                                     (питьевая, для хозяйственных нужд, для производственных нужд согласно технологического        

                                                                                                                                                   регламента и КТД)

Эксплуатационные требования



режим работы ____________________________________________________________

                                                                                            (непрерывный, периодический – время работы в сутки, месяц, год, длительность перерыва 





  ____________________________________________________________

                                                                                                                       при эксплуатации; ручное или автоматическое управление)



производительность _________________________________________________ м3/час


давление на выходе _________________________________________________ кгс/см2


электропитание ___________________________________________________________

                                                                                                                              (однофазная, трехфазная сеть; напряжение)



необходимость накопительной емкости ______________________________________

                                                                                                                                (количество, объем, ручной-автоматический режим наполнения-разбора)



другие требования ________________________________________________________

                                                                                     ____________________________________________________________________________________

Место расположения оборудования ____________________________________________________

                                                                                                                                             (помещение – площадь, краткая характеристика)

Химический состав исходной воды

и требования к качеству воды очищенной 

	№

п/п
	Наименование

показателей
	Исходная

вода
	Вода 

очищенная

	1*.
	Солесодержание                                                мг/дм3
	
	

	2*.
	Жесткость общая,                           мг-экв./ дм3
	
	

	3*.
	Щелочность,                                               мг-экв./ дм3
	
	

	4*.
	рН                                                                ед.
	
	

	5*.
	Железо общее (Fe),                                 мг/дм3
	
	

	6*.
	Железо II (Fe2+),                                          мг/дм3
	
	

	7.
	Железо III (Fe3+),                                      мг/дм3
	
	

	8.
	Литий (Li+),                                               мг/дм3
	
	

	9.
	Натрий (Na+),                                           мг/дм3
	
	

	10.
	Калий (K+),                                                 мг/дм3
	
	

	11*.
	Кальций (Ca2+),                                          мг/дм3
	
	

	12*.
	Магний (Mg2+),                                        мг/дм3
	
	

	13.
	Цинк (Zn2+),                                              мг/дм3
	
	

	14.
	Алюминий (Al3+),                                    мг/дм3
	
	

	15.
	Медь (Cu2+),                                             мг/дм3
	
	

	16.
	Барий (Ba2+),                                            мг/дм3
	
	

	17.
	Бериллий (Be2+),                                      мг/дм3
	
	

	18*.
	Марганец (Mn),                                       мг/дм3
	
	

	19*.
	Силикаты (по Si),                                    мг/дм3
	
	

	20.
	Аммоний (NH4+),                                         мг/дм3
	
	

	21.
	Нитриты (NO2-),                                      мг/дм3
	
	

	22.
	Нитраты (NO3-),                                        мг/дм3
	
	

	23*.
	Хлориды (Cl-),                                               мг/дм3
	
	

	24*.
	Сульфаты (SO42-),                                      мг/дм3
	
	

	25.
	Гидрокарбонаты (HCO3-),                       мг/дм3
	
	

	26.
	Фосфаты (PO43-),                                     мг/дм3
	
	

	27*.
	Активный хлор,                                       мг/дм3
	
	

	28*.
	Окисляемость,                                     мгO2/дм3
	
	

	29*.
	Взвешенные вещества,                           мг/дм3
	
	

	30.
	Нефтепродукты,                                      мг/дм3
	
	

	31*.
	Цветность,                                               град.
	
	

	32*.
	Мутность,                                                мг/дм3
	
	

	33.
	Сухой остаток,                                           мг/дм3
	
	

	Дополнительные показатели
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* - показатели обязательные для заполнения
Дополнительные сведения:
Исполнитель__________________________________________________________________________________________

                                                                                                         (должность, фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон ______________________      E-mail ______________________

Образец для заполнения документа
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

(для заказа оборудования по водоподготовке)

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

ООО «Заказчик»
(наименование предприятия, организации)
г. Санкт-Петербург

 (почтовый индекс, адрес)
Неизвестный Владимир Владимирович; инженер-технолог; 8 (812) 000-00-00. E-mail: info@zakazchik.ru
(Контактные данные специалиста(ов), которые могут ответить на вопросы технолога ООО «Квант Минерал»,
 фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail)

Источник водоснабжения:



Артезианская скважина                                                     нет
                                                                                                                                      (краткая характеристика - глубина, наличие насоса и др.)



Муниципальный водопровод                                           есть


Поверхностные источники                                               нет
                                                                                                                                                     (краткая характеристика - река, озеро и др.)

Технические данные источника воды, поступающей на очистку:



Производительность                                              2 м3/час; 32 м3/сут.


Давление                                                          около 2,8 кгс/см2  / атм./ бар


Температура     минимальная 10 оС,   максимальная 38 оС,   средняя 24 оС
Существующая схема водоснабжения объекта с учетом работающего технологического

оборудования _____________________________нет_____________________________________

                                                                                     (фильтры, обратный осмос, системы дозирования и др.)

_______________________________________отсутствует______________________________________

                                                                                (место оборудования в технологической схеме производства 

Наличие резервуаров и емкостей ___________________ отсутствуют ________________________

                                                                                                                              (промежуточные, накопительные и др., количество, объем)

Наличие сброса воды есть канализация; Ду определить проектом, удаленность определить проектом                                                                                                                               (канализация – есть, нет; Ду, удаленность)

Назначение очищенной воды   для производственных нужд, гальваническое производство
(питьевая, для хозяйственных нужд, для производственных нужд согласно технологического

регламента и КТД)

Эксплуатационные требования



режим работы _________периодический, определяется проектом____________

                                                                                            (непрерывный, периодический – время работы в сутки, месяц, год, длительность перерыва 





  ____________________________________________________________

                                                                                                                       при эксплуатации; ручное или автоматическое управление)



производительность ___________________2 м3/час; 32 м3/сут._____________ 


давление на выходе ___________________ около 2,8 кгс/см2  / атм./ бар ____________ 


электропитание                                                   трехфазная сеть; 400 В
                                                                                                                              (однофазная, трехфазная сеть; напряжение)



необходимость накопительной емкости        4 куб.м – 1шт. 
                                                                                                                                (количество, объем, ручной-автоматический режим наполнения-разбора)



другие требования ________________согласовать технические требования________

                                                                                     ____________________________________________________________________________________

Место расположения оборудования: помещение общей площадью 70 кв.м; высотой 4 м до балки.
                                                                                                                                             (помещение – площадь, краткая характеристика)

Химический состав исходной воды

и требования к качеству воды очищенной 

	№

п/п
	Наименование

показателей
	Исходная

вода
	Вода 

очищенная

	1*.
	Солесодержание                                                мг/дм3
	
	

	2*.
	Жесткость общая,                           мг-экв./ дм3
	
	

	3*.
	Щелочность,                                               мг-экв./ дм3
	
	

	4*.
	рН                                                                ед.
	
	

	5*.
	Железо общее (Fe),                                 мг/дм3
	
	

	6*.
	Железо II (Fe2+),                                          мг/дм3
	
	

	7.
	Железо III (Fe3+),                                      мг/дм3
	
	

	8.
	Литий (Li+),                                               мг/дм3
	
	

	9.
	Натрий (Na+),                                           мг/дм3
	
	

	10.
	Калий (K+),                                                 мг/дм3
	
	

	11*.
	Кальций (Ca2+),                                          мг/дм3
	
	

	12*.
	Магний (Mg2+),                                        мг/дм3
	
	

	13.
	Цинк (Zn2+),                                              мг/дм3
	
	

	14.
	Алюминий (Al3+),                                    мг/дм3
	
	

	15.
	Медь (Cu2+),                                             мг/дм3
	
	

	16.
	Барий (Ba2+),                                            мг/дм3
	
	

	17.
	Бериллий (Be2+),                                      мг/дм3
	
	

	18*.
	Марганец (Mn),                                       мг/дм3
	
	

	19*.
	Силикаты (по Si),                                    мг/дм3
	
	

	20.
	Аммоний (NH4+),                                         мг/дм3
	
	

	21.
	Нитриты (NO2-),                                      мг/дм3
	
	

	22.
	Нитраты (NO3-),                                        мг/дм3
	
	

	23*.
	Хлориды (Cl-),                                               мг/дм3
	
	

	24*.
	Сульфаты (SO42-),                                      мг/дм3
	
	

	25.
	Гидрокарбонаты (HCO3-),                       мг/дм3
	
	

	26.
	Фосфаты (PO43-),                                     мг/дм3
	
	

	27*.
	Активный хлор,                                       мг/дм3
	
	

	28*.
	Окисляемость,                                     мгO2/дм3
	
	

	29*.
	Взвешенные вещества,                           мг/дм3
	
	

	30.
	Нефтепродукты,                                      мг/дм3
	
	

	31*.
	Цветность,                                               град.
	
	

	32*.
	Мутность,                                                мг/дм3
	
	

	33.
	Сухой остаток,                                           мг/дм3
	
	

	Дополнительные показатели
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* - показатели обязательные для заполнения
Дополнительные сведения: Протокол питьевой воды и требования к качеству очищенной воды отправляю в виде приложения. 
Исполнитель:  Неизвестный Владимир Владимирович; инженер-технолог; 8 (812) 000-00-00. 

(должность, фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон 8 (812) 000-00-00.      E-mail : info@zakazchik.ru
1

