|  | ООО «КВАНТ МИНЕРАЛ» 194021 г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных 8-11 тел.: +7 (921) 305-56-04 тел.: 8(812) 535-00-20. E-mail: info@kvantmineral.com Web: www.kvantmineral.com |
| --- | --- |

Опросный лист

Для разработки технологии очистки сточных вод, определения необходимого объема работ и состава технологического оборудования просим сообщить:

- Название организации:

- Источник стока, подлежащего очистке:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование технологического процесса)

- Расходы воды, отдельно для каждого потока (максимальные часовые и суточные):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Качественный и количественный состав загрязняющих веществ в сточной воде и требования к качеству очищенной воды:

| Загрязняющие вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. концентрация, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДК (ПДС), мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.   Присутствие в сточной воде дополнительных загрязнителей (технологических растворов, сложных химических, органо-минеральных комплексов и др.) на которые следует обратить внимание

| Наименование и химический состав | среднее содержание в стоке, мг/дм3 | максимальное содержание, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |

6.   Дополнительные сведения:

6.1. Краткое описание существующей схемы очистки (состав очистных сооружений, схема размещения очистного оборудования и др.), если имеется:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. Наличие свободных производственных площадей (характеристика, размеры, высота):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  Контактные данные исполнителя:

___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон, код города)

8.  Контактные данные специалиста(ов), которые могут ответить на вопросы технолога ООО «Квант Минерал»:

___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон, код города)

Образец для заполнения документа

Опросный лист

Для разработки технологии очистки сточных вод, определения необходимого объема работ и состава технологического оборудования просим сообщить:

- Название организации: ООО «Заказчик», г. Санкт-Петербург

- Источник стока, подлежащего очистке:

- Гальваническое покрытие деталей; Хромирование, Оксидирование, Фосфатирование, Кадмирование, Никелирование и др.

- Стоки с производства печатных плат…

(наименование технологического процесса)

- Расходы воды, отдельно для каждого потока (максимальные часовые и суточные):

КЩ-стоки - 21м3/ч; 168 м3/сут.,

Хромcодержащие (Cr6+) – 6,5м3/ч; 52 м3/сут.,

Цианистые стоки – 1,5м3/ч, 12 м3/сут.,

Итого – 29 м3/ч, 232 м3/сут.

Отработанные электролиты – до 10 м3/месяц.

- Качественный и количественный состав загрязняющих веществ в сточной воде и требования к качеству очищенной воды:

| Загрязняющие вещества | Zn | Cu | Cr | Fe | Ni | Cd |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя концентрация, мг/дм3 | 1109 | 1425 | 1365 | 1750 | 1063 |  |  |  |
| Макс. концентрация, мг/дм3 | 1386 | 1600 | 1550 | 2450 | 1175 |  |  |  |
| ПДК (ПДС), мг/дм3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5 | 0.25 | 0.015 |  |  |

- Присутствие в сточной воде дополнительных загрязнителей (технологических растворов, сложных химических, органо-минеральных комплексов и др.) на которые следует обратить внимание:

| Наименование и химический состав | среднее содержание в стоке, мг/дм3 | максимальное содержание, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Отработанные растворы с процессов обезжиривания |  |  |
| Отработанные растворы кислот |  |  |
| Отработанные растворы других электролитов (перечислить) |  |  |

6. Дополнительные сведения:

6.1. Краткое описание существующей схемы очистки (состав очистных сооружений, схема размещения очистного оборудования и др.), если имеется:

метод очистки реагентный по 3 видам стоков: цианистый-гипохлорит натрия + известковое молоко;    хромовые стоки - сульфит натрия и подается в к/щ + известковое молоко. После отстойника осветленный сток сбрасывается в хоз. бытовую канализацию. Осадок, обезвоживается на фильтр-прессе и вывозится специализированной организацией.

6.2. Наличие свободных производственных площадей (характеристика, размеры, высота):

Существующее 2-х этажное здание с габаритами: 36,86м х 18,34м, высотой 6м до балки.

(План здания -  см. приложение 2).

7.  Контактные данные исполнителя:

Неизвестный Владимир Владимирович; инженер-отдела снабжения; 8 (812) 000-00-00

E-mail: info@zakazchik.ru

(Ф.И.О., должность, телефон, e-mail)

8.  Контактные данные специалиста(ов), которые могут ответить на вопросы технолога ООО «Квант Минерал»:

Неизвестный Владимир Владимирович; инженер-технолог; 8 (812) 000-00-00

E-mail: info@zakazchik.ru

(Ф.И.О., должность, телефон, e-mail)